бланк заполнения заявки на ЭП85хх

| № п/п | Наименование | Габаритный размер/ способ крепления | Входной сигнал | Выходной аналоговый сигнал | Питание | Наличие интерфейса RS-485 (тип протокола**) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ток, А | Напряжение, В * | Количество входов | мA (или V) | Количество выходов |  |  |  |

Обязательно указывать:

способ крепления: навесной монтаж Или на din-рейку.

Для ЭП8554, ЭП8555: количество входов и выходов 1,2,3 или 1 вход 2 выхода.

Для ЭП8556, ЭП8557: время установления выходного сигнала tуст.=0,005сек. или 0,5 сек. Количество входов и выходов 1,2 или 1 вход

2 выхода.

Для ЭП8530: активной мощности-P, реактивной мощности-Q, активной и реактивной мощности-PQ. Класс точности 0,5 или 0,2.

3-х(3П) или 4-х(4П) проводной сети. Uвхода 0-120В или 80-120В.

| № п/п | Наименование | Габаритный размер/ способ крепления | Входной сигнал | Выходной аналоговый сигнал | Питание | Наличие интерфейса RS-485 (тип протокола**) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ток, А | Напряжение, В | Количество входов | мA(или V) | Количество выходов |  |  |  |
| 1 | ЭП8557 tуст=0,005сек | 110х120х125 Навесной монтаж | - | 0-250В | 1 | 0-5мА | 2 | =24 В | Нет |  |
| 2 | ЭП8530 (PQ) 3-х пров.сети(3П) Кл.точности 0,2 | 110х120х125 На DIN-рейку | 0-5 А | 0-120 В | - | P=4-20мА Q=4-12-20мА | 2 | 220 ВУ | RS485 MODBUS |  |
| 3 | ЭП8554 3-х канальный | 110х120х125 На DIN-рейку | 0-5 А | - | 3 | 4-20мА | 3 | ~220В,50Гц | RS485 MODBUS |  |

Пример заказа: